## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Meas-819 |  | Generated On : | 08/05/2023, 17:23:47 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0008000819 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 043 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/05/2023, 16:40:16 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/05/2023, 17:22:04 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-819 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.05.23 16:40:18 | 0.03 | 188.34 | 195.33 | 188.97 | 179.54 | 184.87 | 199.17 | 178.92 | 195.97 | 177.05 | 190.24 | 183.3 | 191.51 | 168.7 | 180.17 | 200.13 | 197.56 | 198.2 | 190.87 | 194.37 | 188.02 | 162.27 | 195.97 | 197.88 | 188.34 | 23 | 965 | 41 | 23.45
08.05.23 16:40:33 | 0.28 | 187.71 | 194.05 | 183.93 | 180.17 | 183.61 | 198.85 | 178.92 | 199.17 | 176.12 | 189.6 | 179.23 | 190.87 | 169.31 | 179.54 | 198.85 | 195.65 | 197.24 | 190.87 | 193.41 | 187.08 | 161.35 | 195.65 | 196.92 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.47
08.05.23 16:40:59 | 0.72 | 187.08 | 194.69 | 181.73 | 178.92 | 187.39 | 198.53 | 179.23 | 188.97 | 176.74 | 189.29 | 178.61 | 189.92 | 167.16 | 178.29 | 199.81 | 195.97 | 196.92 | 190.55 | 192.78 | 186.44 | 156.8 | 195.97 | 196.6 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.49
08.05.23 16:41:14 | 0.97 | 186.13 | 194.69 | 181.73 | 179.54 | 192.46 | 198.2 | 177.98 | 189.29 | 177.05 | 189.92 | 178.61 | 189.6 | 168.08 | 177.98 | 199.17 | 197.24 | 197.88 | 191.51 | 192.14 | 185.5 | 156.8 | 195.97 | 197.56 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.48
08.05.23 16:41:29 | 1.22 | 185.18 | 193.73 | 181.42 | 179.85 | 188.34 | 197.88 | 179.23 | 188.65 | 176.12 | 188.97 | 178.61 | 188.02 | 167.16 | 177.67 | 199.17 | 195.97 | 197.24 | 189.92 | 189.6 | 185.5 | 157.1 | 195.33 | 197.24 | 186.13 | 23 | 965 | 41 | 23.5
08.05.23 16:41:44 | 1.47 | 185.5 | 193.73 | 181.42 | 178.29 | 195.33 | 198.2 | 179.85 | 191.82 | 176.43 | 188.97 | 179.23 | 189.92 | 177.05 | 177.36 | 199.49 | 195.65 | 197.56 | 189.92 | 189.6 | 186.44 | 155.89 | 194.37 | 196.28 | 185.5 | 23 | 965 | 41 | 23.5
08.05.23 16:41:59 | 1.72 | 184.87 | 192.78 | 181.42 | 180.79 | 187.39 | 197.24 | 178.61 | 187.71 | 177.05 | 190.24 | 178.61 | 188.34 | 181.1 | 177.05 | 199.49 | 196.92 | 196.92 | 190.24 | 187.39 | 186.13 | 155.29 | 195.65 | 196.6 | 185.81 | 23 | 965 | 41 | 23.52
08.05.23 16:42:14 | 1.97 | 184.24 | 194.37 | 181.1 | 178.92 | 202.38 | 197.88 | 179.85 | 194.37 | 177.05 | 188.97 | 177.98 | 197.56 | 164.4 | 177.36 | 199.81 | 196.92 | 196.92 | 189.6 | 185.81 | 185.5 | 154.39 | 196.28 | 197.24 | 185.18 | 23 | 965 | 41 | 23.52
08.05.23 16:42:30 | 2.23 | 183.3 | 193.1 | 181.42 | 177.98 | 181.1 | 197.56 | 179.54 | 200.77 | 176.74 | 187.39 | 177.98 | 199.81 | 164.71 | 176.74 | 198.85 | 196.28 | 196.92 | 188.97 | 185.5 | 184.24 | 160.44 | 195.01 | 196.92 | 184.56 | 23 | 965 | 41 | 23.52
08.05.23 16:42:45 | 2.48 | 184.56 | 194.05 | 180.17 | 197.88 | 179.85 | 197.88 | 178.61 | 195.33 | 176.43 | 189.29 | 178.61 | 198.2 | 170.24 | 176.12 | 199.49 | 195.97 | 197.56 | 188.65 | 184.24 | 184.24 | 159.53 | 195.01 | 196.92 | 184.56 | 23 | 965 | 41 | 23.54
08.05.23 16:43:00 | 2.73 | 183.61 | 192.14 | 181.1 | 194.37 | 178.92 | 196.6 | 179.54 | 194.05 | 178.29 | 190.55 | 176.43 | 195.01 | 173.63 | 182.98 | 198.85 | 195.97 | 197.56 | 188.65 | 184.56 | 181.42 | 159.53 | 195.97 | 196.6 | 183.61 | 23 | 965 | 41 | 23.54
08.05.23 16:43:15 | 2.98 | 181.73 | 192.78 | 181.42 | 193.41 | 178.61 | 197.88 | 179.85 | 195.33 | 177.05 | 192.46 | 173.94 | 191.51 | 172.09 | 183.93 | 199.49 | 196.28 | 196.92 | 188.97 | 183.3 | 181.42 | 158.32 | 195.01 | 195.97 | 189.6 | 23 | 965 | 41 | 23.54
08.05.23 16:43:30 | 3.23 | 180.17 | 191.82 | 180.48 | 198.2 | 180.17 | 197.56 | 179.54 | 193.1 | 177.67 | 188.65 | 173.32 | 190.24 | 175.8 | 183.93 | 198.85 | 195.97 | 198.2 | 188.97 | 182.04 | 182.04 | 157.71 | 195.01 | 196.6 | 191.19 | 23 | 965 | 41 | 23.56
08.05.23 16:43:45 | 3.48 | 179.23 | 192.78 | 180.79 | 193.1 | 179.54 | 197.56 | 179.54 | 192.14 | 178.29 | 191.82 | 172.4 | 189.92 | 161.96 | 183.3 | 198.53 | 196.28 | 196.28 | 189.29 | 183.61 | 181.73 | 156.5 | 194.37 | 196.28 | 190.55 | 23 | 965 | 41 | 23.56
08.05.23 16:44:00 | 3.73 | 179.85 | 191.82 | 181.73 | 175.8 | 177.67 | 197.88 | 179.23 | 187.71 | 178.29 | 187.71 | 172.4 | 188.65 | 162.27 | 182.04 | 197.88 | 195.97 | 195.97 | 189.29 | 182.67 | 179.54 | 154.99 | 195.01 | 196.92 | 190.55 | 23 | 965 | 41 | 23.58
08.05.23 16:44:15 | 3.98 | 179.85 | 191.51 | 180.48 | 174.56 | 178.61 | 198.53 | 179.54 | 186.76 | 177.98 | 187.08 | 175.18 | 186.13 | 159.23 | 179.85 | 198.53 | 196.28 | 196.6 | 189.29 | 182.36 | 181.42 | 154.39 | 195.33 | 196.28 | 189.92 | 23 | 965 | 41 | 23.59
08.05.23 16:44:31 | 4.25 | 178.61 | 193.1 | 179.23 | 174.25 | 177.98 | 197.88 | 178.61 | 188.97 | 178.29 | 186.44 | 174.25 | 187.71 | 157.41 | 170.85 | 198.53 | 196.6 | 197.56 | 189.29 | 181.1 | 180.17 | 154.39 | 195.01 | 197.56 | 188.65 | 23 | 965 | 41 | 23.58
08.05.23 16:44:46 | 4.5 | 180.17 | 192.14 | 179.85 | 173.32 | 178.61 | 197.88 | 178.29 | 185.18 | 179.23 | 187.08 | 173.01 | 187.39 | 155.89 | 167.77 | 198.2 | 195.65 | 196.28 | 189.29 | 179.23 | 180.48 | 153.48 | 194.69 | 195.97 | 188.65 | 23 | 965 | 41 | 23.58
08.05.23 16:45:01 | 4.75 | 180.48 | 190.55 | 180.48 | 177.98 | 178.92 | 197.56 | 178.61 | 182.98 | 179.23 | 187.08 | 173.01 | 187.39 | 158.32 | 165.02 | 198.85 | 195.97 | 197.24 | 189.29 | 179.23 | 180.48 | 153.78 | 195.33 | 196.28 | 187.08 | 23 | 965 | 41 | 23.59
08.05.23 16:45:16 | 5 | 181.1 | 190.24 | 179.54 | 180.48 | 177.98 | 197.24 | 179.23 | 183.93 | 178.92 | 187.08 | 172.09 | 187.39 | 159.83 | 162.88 | 197.88 | 195.65 | 197.24 | 189.29 | 177.36 | 181.42 | 152.28 | 195.97 | 196.92 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.59
08.05.23 16:45:31 | 5.25 | 182.04 | 190.55 | 180.48 | 182.36 | 177.67 | 196.6 | 179.54 | 183.61 | 177.98 | 187.39 | 172.4 | 186.76 | 154.69 | 161.66 | 197.56 | 195.33 | 197.24 | 189.29 | 176.74 | 182.04 | 153.18 | 195.33 | 196.28 | 186.44 | 23 | 965 | 41 | 23.61
08.05.23 16:45:46 | 5.5 | 182.36 | 191.19 | 180.17 | 177.36 | 177.67 | 196.6 | 178.61 | 183.3 | 179.23 | 187.71 | 172.4 | 186.13 | 160.74 | 161.66 | 198.53 | 194.69 | 195.97 | 188.97 | 176.43 | 180.48 | 151.38 | 195.65 | 196.6 | 186.13 | 23 | 965 | 41 | 23.61
08.05.23 16:46:01 | 5.75 | 182.04 | 190.24 | 179.85 | 177.05 | 177.05 | 197.56 | 181.42 | 183.61 | 177.98 | 187.71 | 169.31 | 186.13 | 151.38 | 160.74 | 197.88 | 194.05 | 196.28 | 188.97 | 176.43 | 181.1 | 150.48 | 194.37 | 196.6 | 186.44 | 23 | 965 | 41 | 23.61
08.05.23 16:46:16 | 6 | 183.3 | 190.55 | 179.54 | 177.05 | 176.43 | 197.24 | 181.42 | 181.1 | 178.92 | 191.51 | 168.39 | 183.93 | 150.18 | 163.49 | 198.85 | 196.28 | 197.24 | 189.92 | 176.74 | 180.17 | 152.28 | 195.01 | 196.28 | 186.13 | 23 | 965 | 41 | 23.61
08.05.23 16:46:32 | 6.27 | 182.98 | 190.24 | 179.23 | 178.29 | 176.74 | 197.88 | 181.42 | 193.1 | 178.92 | 190.24 | 167.16 | 180.48 | 157.41 | 165.32 | 198.53 | 194.05 | 196.28 | 189.29 | 175.18 | 180.48 | 152.58 | 194.05 | 196.92 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.61
08.05.23 16:46:47 | 6.52 | 183.93 | 190.24 | 179.85 | 177.36 | 178.29 | 197.88 | 178.29 | 188.97 | 179.23 | 190.87 | 167.16 | 180.17 | 153.48 | 165.63 | 198.2 | 191.82 | 196.92 | 190.55 | 174.87 | 179.85 | 151.08 | 194.05 | 196.6 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:47:02 | 6.77 | 183.3 | 190.24 | 180.17 | 177.98 | 177.67 | 197.56 | 177.36 | 188.34 | 179.54 | 189.29 | 168.08 | 180.48 | 152.28 | 169.31 | 197.88 | 189.92 | 196.28 | 189.29 | 175.8 | 178.29 | 151.08 | 193.1 | 197.24 | 186.76 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:47:17 | 7.02 | 183.3 | 190.55 | 179.23 | 178.29 | 177.36 | 196.28 | 178.92 | 187.71 | 179.54 | 188.65 | 167.47 | 180.17 | 150.18 | 157.71 | 197.88 | 190.87 | 197.56 | 188.97 | 176.43 | 179.23 | 149.88 | 193.41 | 196.92 | 187.39 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:47:32 | 7.27 | 183.61 | 190.24 | 179.54 | 179.23 | 177.36 | 197.56 | 176.74 | 187.71 | 180.17 | 189.29 | 168.39 | 180.48 | 157.71 | 156.5 | 197.88 | 190.55 | 197.24 | 188.97 | 176.12 | 179.54 | 151.08 | 193.1 | 197.56 | 187.71 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:47:47 | 7.52 | 183.61 | 189.6 | 178.92 | 176.43 | 177.67 | 195.97 | 175.18 | 186.13 | 179.85 | 187.39 | 167.16 | 179.54 | 149.88 | 156.5 | 198.2 | 190.24 | 196.6 | 189.92 | 176.12 | 179.54 | 149.88 | 192.46 | 195.65 | 185.81 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:48:02 | 7.77 | 183.3 | 189.29 | 178.61 | 176.43 | 176.12 | 197.56 | 175.18 | 179.54 | 179.23 | 185.5 | 164.71 | 179.54 | 148.08 | 156.8 | 198.85 | 190.87 | 196.28 | 189.6 | 175.18 | 180.17 | 151.68 | 192.78 | 197.24 | 187.08 | 23 | 965 | 41 | 23.65
08.05.23 16:48:17 | 8.02 | 184.24 | 190.87 | 179.54 | 178.61 | 175.8 | 196.6 | 175.8 | 181.73 | 177.67 | 186.13 | 163.49 | 179.54 | 148.98 | 157.1 | 198.85 | 191.19 | 196.28 | 189.29 | 172.09 | 181.1 | 148.98 | 191.82 | 196.92 | 185.5 | 23 | 965 | 41 | 23.65
08.05.23 16:48:32 | 8.27 | 183.61 | 190.55 | 178.61 | 177.98 | 176.43 | 197.56 | 174.25 | 180.17 | 177.36 | 186.76 | 162.27 | 178.92 | 149.28 | 156.5 | 198.2 | 192.14 | 197.56 | 188.97 | 170.24 | 183.3 | 145.99 | 192.46 | 195.97 | 184.56 | 23 | 965 | 41 | 23.66
08.05.23 16:48:47 | 8.52 | 183.61 | 189.29 | 178.61 | 177.98 | 176.43 | 196.92 | 175.18 | 178.92 | 178.29 | 186.44 | 162.27 | 178.61 | 149.58 | 156.8 | 197.24 | 190.24 | 196.6 | 188.97 | 168.08 | 182.98 | 145.7 | 192.14 | 196.28 | 184.56 | 23 | 965 | 41 | 23.65
08.05.23 16:49:03 | 8.78 | 184.56 | 189.6 | 177.98 | 179.85 | 174.87 | 196.28 | 175.49 | 185.81 | 177.36 | 186.44 | 162.57 | 178.29 | 166.24 | 156.8 | 198.2 | 191.82 | 196.92 | 188.97 | 167.47 | 182.04 | 151.68 | 192.78 | 196.28 | 183.93 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:49:18 | 9.03 | 185.18 | 189.92 | 176.74 | 177.05 | 174.25 | 196.28 | 173.94 | 178.92 | 177.67 | 185.81 | 159.83 | 177.36 | 167.77 | 155.89 | 198.53 | 191.19 | 196.28 | 188.34 | 166.85 | 181.1 | 150.18 | 192.14 | 196.28 | 182.98 | 23 | 965 | 41 | 23.63
08.05.23 16:49:33 | 9.28 | 184.24 | 190.24 | 178.29 | 177.98 | 177.36 | 196.6 | 174.56 | 177.98 | 177.98 | 186.76 | 158.92 | 181.1 | 163.18 | 156.5 | 198.53 | 191.82 | 196.28 | 188.65 | 168.08 | 177.67 | 150.48 | 193.41 | 197.24 | 182.04 | 23 | 965 | 41 | 23.65
08.05.23 16:49:48 | 9.53 | 183.3 | 189.6 | 174.56 | 177.67 | 178.29 | 196.28 | 172.4 | 178.29 | 176.74 | 186.44 | 159.23 | 178.61 | 159.23 | 157.1 | 197.88 | 192.14 | 196.6 | 188.65 | 168.7 | 176.43 | 149.88 | 193.1 | 196.6 | 180.48 | 23 | 965 | 41 | 23.65
08.05.23 16:50:03 | 9.78 | 183.61 | 189.6 | 174.56 | 176.12 | 180.17 | 197.24 | 173.32 | 181.73 | 175.8 | 187.08 | 158.62 | 178.29 | 157.71 | 156.8 | 197.56 | 192.46 | 195.97 | 188.65 | 169.62 | 176.43 | 153.18 | 192.46 | 197.24 | 180.79 | 23 | 965 | 41 | 23.67
08.05.23 16:50:18 | 10.03 | 183.61 | 188.02 | 173.01 | 175.8 | 173.01 | 196.28 | 174.56 | 187.08 | 176.74 | 186.44 | 158.62 | 177.67 | 154.08 | 156.8 | 198.2 | 193.1 | 197.24 | 188.97 | 169.62 | 173.63 | 152.58 | 193.41 | 196.6 | 179.23 | 23 | 965 | 41 | 23.67
08.05.23 16:50:33 | 10.28 | 182.98 | 188.34 | 173.01 | 175.49 | 185.81 | 197.56 | 171.78 | 176.43 | 176.12 | 185.18 | 159.53 | 181.42 | 152.28 | 156.2 | 197.56 | 193.41 | 197.24 | 187.71 | 169.31 | 171.78 | 152.28 | 192.14 | 196.6 | 177.05 | 23 | 965 | 41 | 23.67
08.05.23 16:50:48 | 10.53 | 183.61 | 188.34 | 172.09 | 175.49 | 187.39 | 196.6 | 171.47 | 178.29 | 176.74 | 185.5 | 158.32 | 186.13 | 148.68 | 155.89 | 197.88 | 193.41 | 196.92 | 188.65 | 169.62 | 173.32 | 152.58 | 193.41 | 197.24 | 176.43 | 23 | 965 | 41 | 23.68
08.05.23 16:51:03 | 10.78 | 182.67 | 188.02 | 172.71 | 175.49 | 184.87 | 195.97 | 170.85 | 176.43 | 176.43 | 184.56 | 160.74 | 181.73 | 140.06 | 154.99 | 197.56 | 193.73 | 196.6 | 188.02 | 168.7 | 171.78 | 149.88 | 193.1 | 196.6 | 173.94 | 23 | 965 | 41 | 23.67
08.05.23 16:51:18 | 11.03 | 182.98 | 188.34 | 170.54 | 176.43 | 186.44 | 195.65 | 170.85 | 177.05 | 176.12 | 184.87 | 165.02 | 175.49 | 141.84 | 155.59 | 197.24 | 193.41 | 196.28 | 188.65 | 169 | 171.78 | 148.38 | 192.78 | 196.6 | 172.71 | 23 | 965 | 41 | 23.67
08.05.23 16:51:34 | 11.3 | 183.3 | 188.02 | 170.54 | 175.18 | 185.81 | 195.97 | 169.31 | 174.87 | 177.36 | 184.87 | 159.23 | 174.25 | 137.11 | 155.59 | 197.24 | 193.41 | 195.97 | 187.71 | 170.85 | 169.62 | 147.78 | 192.78 | 195.97 | 169.93 | 23 | 965 | 41 | 23.68
08.05.23 16:51:49 | 11.55 | 182.67 | 188.02 | 170.85 | 176.12 | 190.55 | 195.65 | 178.92 | 190.24 | 175.18 | 185.18 | 154.99 | 174.56 | 137.11 | 155.89 | 197.24 | 193.41 | 195.97 | 187.39 | 171.47 | 169 | 148.08 | 192.46 | 195.97 | 167.47 | 23 | 965 | 41 | 23.68
08.05.23 16:52:04 | 11.8 | 183.3 | 187.71 | 169 | 174.56 | 189.29 | 196.92 | 173.94 | 184.87 | 176.43 | 184.87 | 154.99 | 174.87 | 140.95 | 155.29 | 197.88 | 192.46 | 196.6 | 188.34 | 173.01 | 169.31 | 148.98 | 193.1 | 196.92 | 162.57 | 23 | 965 | 41 | 23.68
08.05.23 16:52:19 | 12.05 | 182.98 | 187.39 | 169 | 173.32 | 187.08 | 196.6 | 170.24 | 184.24 | 175.49 | 185.5 | 149.28 | 175.49 | 137.41 | 155.29 | 196.92 | 192.78 | 196.28 | 187.08 | 174.25 | 168.39 | 147.78 | 193.1 | 196.28 | 162.27 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:52:34 | 12.3 | 182.36 | 186.76 | 169.31 | 172.71 | 186.13 | 196.28 | 170.85 | 184.56 | 175.49 | 185.5 | 149.28 | 175.18 | 137.11 | 154.39 | 196.6 | 193.1 | 196.6 | 186.76 | 176.12 | 167.77 | 145.4 | 193.1 | 196.6 | 162.88 | 23 | 965 | 41 | 23.68
08.05.23 16:52:49 | 12.55 | 182.67 | 187.39 | 169.93 | 169.93 | 185.81 | 195.65 | 159.83 | 181.1 | 175.8 | 185.18 | 148.68 | 176.12 | 136.53 | 154.39 | 197.88 | 193.1 | 196.6 | 187.08 | 175.18 | 167.16 | 144.51 | 193.1 | 197.24 | 161.66 | 23 | 965 | 41 | 23.68
08.05.23 16:53:04 | 12.8 | 182.67 | 188.34 | 169.62 | 169 | 192.46 | 195.97 | 159.53 | 182.98 | 177.05 | 184.56 | 148.98 | 178.29 | 136.53 | 154.08 | 196.92 | 193.1 | 196.6 | 187.39 | 177.05 | 166.24 | 143.02 | 193.73 | 197.56 | 164.1 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:53:20 | 13.07 | 182.36 | 187.39 | 169.31 | 169.31 | 182.67 | 196.28 | 157.71 | 183.61 | 176.43 | 184.56 | 147.49 | 174.87 | 147.19 | 153.48 | 197.24 | 194.05 | 197.88 | 188.02 | 177.05 | 166.55 | 140.06 | 193.1 | 196.6 | 162.57 | 23 | 965 | 41 | 23.72
08.05.23 16:53:35 | 13.32 | 182.36 | 188.97 | 168.08 | 168.08 | 181.1 | 196.6 | 156.5 | 187.71 | 176.43 | 184.56 | 146.29 | 174.56 | 145.4 | 152.88 | 196.92 | 193.73 | 196.92 | 187.08 | 176.43 | 165.93 | 137.7 | 192.78 | 197.88 | 162.57 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:53:50 | 13.57 | 180.48 | 185.5 | 167.77 | 167.77 | 180.17 | 196.28 | 154.99 | 174.25 | 175.18 | 184.56 | 146.29 | 174.25 | 144.21 | 151.68 | 196.92 | 192.46 | 195.65 | 187.39 | 177.36 | 165.63 | 136.23 | 192.46 | 196.6 | 162.88 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:54:05 | 13.82 | 178.92 | 185.5 | 167.16 | 168.39 | 178.92 | 196.28 | 155.29 | 169.31 | 175.18 | 184.24 | 145.7 | 174.25 | 142.73 | 150.18 | 197.56 | 192.78 | 196.92 | 187.08 | 176.74 | 165.93 | 134.76 | 193.41 | 196.6 | 162.88 | 23 | 965 | 41 | 23.72
08.05.23 16:54:20 | 14.07 | 177.36 | 185.81 | 167.16 | 167.16 | 177.98 | 195.33 | 154.39 | 167.77 | 173.94 | 185.5 | 144.21 | 173.94 | 143.02 | 154.39 | 195.97 | 192.46 | 195.65 | 186.76 | 177.67 | 165.32 | 134.76 | 192.14 | 195.97 | 162.57 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:54:35 | 14.32 | 176.74 | 185.18 | 167.16 | 166.85 | 193.1 | 196.28 | 153.78 | 167.16 | 184.87 | 184.87 | 142.73 | 174.25 | 142.43 | 152.28 | 196.28 | 193.41 | 196.28 | 188.34 | 175.8 | 164.71 | 134.47 | 192.46 | 195.97 | 161.96 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:54:50 | 14.57 | 176.74 | 185.81 | 166.85 | 168.7 | 193.73 | 195.97 | 154.39 | 168.08 | 173.63 | 185.5 | 141.84 | 174.56 | 141.54 | 151.98 | 196.6 | 192.78 | 196.28 | 188.02 | 175.8 | 164.71 | 133.59 | 192.78 | 196.28 | 162.27 | 23 | 965 | 41 | 23.7
08.05.23 16:55:05 | 14.82 | 175.8 | 186.76 | 166.24 | 167.77 | 160.74 | 195.97 | 156.2 | 175.8 | 169.62 | 186.44 | 142.13 | 174.56 | 148.68 | 146.29 | 196.6 | 193.73 | 196.6 | 188.34 | 175.8 | 164.4 | 132.71 | 192.14 | 196.6 | 161.66 | 23 | 965 | 41 | 23.72
08.05.23 16:55:20 | 15.07 | 174.25 | 185.18 | 166.55 | 168.39 | 158.62 | 196.6 | 158.01 | 168.08 | 167.77 | 186.44 | 141.84 | 173.63 | 139.18 | 145.7 | 196.92 | 192.78 | 195.97 | 188.34 | 177.05 | 164.1 | 132.13 | 192.78 | 196.92 | 161.05 | 23 | 965 | 41 | 23.72
08.05.23 16:55:35 | 15.32 | 173.94 | 185.18 | 166.24 | 168.08 | 158.32 | 196.28 | 155.59 | 166.85 | 168.08 | 188.65 | 140.95 | 175.18 | 138.88 | 145.7 | 195.97 | 192.14 | 195.97 | 188.02 | 175.18 | 163.79 | 131.84 | 191.82 | 195.97 | 160.44 | 23 | 965 | 41 | 23.74
08.05.23 16:55:51 | 15.58 | 178.61 | 185.18 | 166.55 | 169.31 | 161.05 | 195.97 | 151.68 | 172.4 | 167.16 | 187.39 | 140.95 | 173.94 | 137.11 | 145.1 | 196.92 | 192.46 | 195.65 | 187.71 | 174.87 | 162.88 | 131.55 | 191.82 | 195.97 | 159.53 | 23 | 965 | 41 | 23.74
08.05.23 16:56:06 | 15.83 | 180.79 | 186.13 | 166.24 | 169.31 | 161.66 | 195.33 | 153.18 | 170.24 | 166.24 | 188.65 | 139.47 | 175.18 | 136.23 | 145.7 | 196.6 | 192.14 | 196.28 | 187.39 | 174.56 | 162.57 | 132.13 | 191.82 | 196.92 | 159.23 | 23 | 965 | 41 | 23.72
08.05.23 16:56:21 | 16.08 | 176.12 | 184.56 | 164.71 | 169.93 | 165.93 | 196.28 | 149.88 | 165.63 | 166.85 | 185.81 | 138.88 | 174.25 | 135.94 | 145.4 | 195.97 | 190.87 | 195.65 | 186.76 | 174.87 | 162.27 | 130.96 | 190.55 | 195.97 | 158.62 | 23 | 965 | 41 | 23.73
08.05.23 16:56:36 | 16.33 | 176.74 | 184.87 | 164.4 | 169.31 | 169.62 | 195.65 | 148.98 | 165.32 | 166.24 | 186.76 | 137.7 | 174.87 | 134.47 | 145.7 | 195.97 | 190.55 | 195.33 | 187.08 | 175.18 | 161.96 | 132.71 | 190.55 | 196.6 | 157.1 | 23 | 965 | 41 | 23.74
08.05.23 16:56:51 | 16.58 | 176.12 | 184.24 | 164.1 | 169.93 | 157.1 | 196.6 | 156.5 | 165.63 | 166.24 | 186.44 | 137.7 | 174.25 | 144.8 | 144.8 | 196.6 | 189.29 | 195.97 | 188.02 | 175.49 | 161.96 | 133.01 | 189.92 | 196.92 | 158.01 | 23 | 965 | 41 | 23.74
08.05.23 16:57:06 | 16.83 | 174.56 | 184.56 | 164.71 | 166.85 | 154.08 | 196.28 | 150.48 | 168.7 | 166.85 | 187.08 | 136.53 | 175.18 | 131.25 | 144.8 | 196.6 | 189.29 | 196.28 | 186.76 | 176.12 | 161.66 | 139.47 | 188.34 | 196.28 | 153.78 | 23 | 965 | 41 | 23.75
08.05.23 16:57:21 | 17.08 | 175.18 | 184.56 | 163.79 | 167.77 | 155.89 | 195.97 | 151.38 | 174.56 | 167.47 | 186.76 | 136.53 | 174.87 | 131.84 | 144.51 | 196.6 | 188.34 | 195.65 | 187.39 | 176.43 | 160.14 | 135.94 | 186.13 | 195.97 | 153.78 | 23 | 965 | 41 | 23.75
08.05.23 16:57:36 | 17.33 | 174.87 | 184.87 | 163.18 | 168.39 | 183.3 | 195.65 | 151.38 | 164.1 | 167.16 | 185.18 | 133.59 | 174.25 | 133.88 | 144.8 | 195.97 | 188.34 | 195.65 | 186.76 | 177.36 | 160.74 | 133.59 | 184.87 | 196.6 | 152.28 | 23 | 965 | 41 | 23.75
08.05.23 16:57:52 | 17.6 | 174.25 | 185.81 | 163.18 | 167.47 | 157.41 | 195.33 | 150.78 | 174.56 | 168.08 | 181.1 | 131.84 | 175.8 | 125.44 | 145.1 | 196.6 | 186.13 | 196.6 | 187.08 | 176.74 | 160.44 | 132.13 | 182.98 | 196.92 | 151.08 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 16:58:07 | 17.85 | 172.4 | 185.18 | 161.96 | 165.93 | 151.38 | 195.97 | 146.29 | 168.39 | 167.16 | 181.1 | 126.89 | 174.56 | 120.54 | 144.51 | 195.65 | 187.39 | 195.65 | 187.08 | 176.74 | 160.14 | 131.84 | 182.36 | 195.97 | 151.38 | 23 | 965 | 41 | 23.75
08.05.23 16:58:22 | 18.1 | 171.47 | 183.61 | 163.49 | 167.47 | 152.58 | 195.65 | 142.73 | 167.47 | 167.77 | 181.42 | 128.05 | 175.49 | 126.6 | 144.51 | 196.6 | 188.65 | 195.65 | 187.39 | 177.36 | 159.53 | 132.13 | 181.1 | 196.28 | 150.78 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 16:58:37 | 18.35 | 171.16 | 185.18 | 162.88 | 166.55 | 167.16 | 196.28 | 142.13 | 174.87 | 168.7 | 179.85 | 127.76 | 174.56 | 123.13 | 144.8 | 196.6 | 189.29 | 195.33 | 186.44 | 176.12 | 160.74 | 132.71 | 181.1 | 196.6 | 150.48 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 16:58:52 | 18.6 | 169.62 | 184.56 | 162.57 | 166.85 | 187.08 | 195.97 | 140.95 | 161.96 | 168.08 | 179.85 | 128.63 | 176.12 | 118.82 | 144.8 | 196.28 | 189.92 | 195.33 | 187.39 | 175.49 | 158.92 | 137.7 | 181.42 | 196.6 | 149.58 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 16:59:07 | 18.85 | 168.39 | 184.24 | 161.66 | 164.71 | 174.25 | 195.97 | 140.65 | 164.71 | 164.1 | 180.48 | 128.63 | 175.8 | 118.82 | 144.51 | 195.01 | 190.87 | 195.01 | 186.44 | 176.12 | 158.32 | 137.7 | 181.1 | 196.28 | 148.98 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 16:59:22 | 19.1 | 167.77 | 184.87 | 159.53 | 165.93 | 159.53 | 196.28 | 138.88 | 161.96 | 163.79 | 182.36 | 129.21 | 176.43 | 118.82 | 143.62 | 195.97 | 191.19 | 196.28 | 186.13 | 175.49 | 157.71 | 131.84 | 181.1 | 196.28 | 148.68 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 16:59:38 | 19.37 | 167.77 | 184.56 | 158.32 | 165.63 | 169.31 | 195.33 | 140.65 | 162.27 | 164.1 | 180.17 | 128.34 | 174.87 | 119.68 | 144.51 | 195.97 | 189.92 | 195.97 | 186.76 | 176.43 | 158.01 | 132.42 | 180.79 | 196.92 | 148.08 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 16:59:53 | 19.62 | 168.39 | 183.3 | 156.8 | 165.32 | 160.14 | 195.65 | 139.18 | 172.09 | 164.4 | 181.1 | 127.18 | 176.12 | 117.96 | 143.62 | 195.65 | 188.97 | 195.01 | 186.44 | 176.12 | 158.01 | 132.42 | 181.1 | 197.24 | 148.08 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:00:08 | 19.87 | 168.39 | 184.56 | 157.1 | 165.02 | 164.1 | 195.33 | 138.88 | 162.57 | 164.71 | 180.48 | 126.6 | 175.18 | 122.84 | 144.51 | 195.97 | 188.65 | 195.01 | 187.71 | 176.74 | 158.01 | 133.01 | 182.67 | 196.28 | 147.49 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 17:00:23 | 20.12 | 168.39 | 184.56 | 155.89 | 164.4 | 169.93 | 195.33 | 139.47 | 173.32 | 164.4 | 180.79 | 126.89 | 174.87 | 126.31 | 143.32 | 195.33 | 190.55 | 195.01 | 186.76 | 176.12 | 157.41 | 132.71 | 181.73 | 196.28 | 146.89 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 17:00:38 | 20.37 | 168.39 | 183.93 | 155.89 | 165.02 | 168.7 | 194.69 | 140.36 | 171.47 | 164.71 | 179.85 | 126.89 | 173.94 | 129.21 | 143.02 | 195.65 | 190.87 | 195.65 | 184.56 | 176.43 | 156.2 | 133.88 | 182.36 | 195.65 | 146.29 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:00:53 | 20.62 | 168.08 | 182.67 | 154.99 | 162.57 | 167.16 | 194.69 | 138.88 | 169.31 | 163.49 | 180.79 | 126.02 | 173.63 | 129.5 | 143.02 | 195.33 | 190.87 | 195.65 | 186.13 | 177.05 | 155.59 | 133.88 | 182.36 | 195.97 | 147.19 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:01:08 | 20.87 | 167.47 | 184.24 | 155.29 | 162.57 | 165.02 | 195.65 | 139.18 | 169.31 | 164.1 | 180.48 | 126.89 | 174.87 | 119.1 | 143.02 | 195.97 | 190.24 | 195.65 | 186.13 | 176.74 | 155.29 | 138.59 | 182.36 | 196.6 | 144.8 | 23 | 965 | 41 | 23.77
08.05.23 17:01:23 | 21.12 | 166.85 | 182.98 | 154.99 | 161.05 | 177.98 | 194.69 | 139.47 | 170.24 | 163.79 | 180.79 | 126.31 | 174.87 | 118.53 | 143.32 | 195.97 | 190.24 | 194.69 | 186.44 | 176.43 | 154.08 | 137.41 | 183.3 | 195.97 | 145.7 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:01:38 | 21.37 | 166.85 | 183.61 | 154.39 | 161.96 | 168.7 | 195.65 | 139.18 | 171.16 | 163.79 | 180.48 | 126.02 | 175.49 | 118.53 | 142.43 | 195.01 | 188.34 | 195.33 | 185.81 | 175.49 | 152.88 | 138 | 183.3 | 196.92 | 143.62 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:01:53 | 21.62 | 166.85 | 182.67 | 153.18 | 161.35 | 161.35 | 195.65 | 138.88 | 170.24 | 164.4 | 179.85 | 125.15 | 173.01 | 118.53 | 142.43 | 195.33 | 187.71 | 195.65 | 186.44 | 174.25 | 153.48 | 137.7 | 183.3 | 195.65 | 144.21 | 23 | 965 | 41 | 23.81
08.05.23 17:02:08 | 21.87 | 168.08 | 181.42 | 152.58 | 159.53 | 158.32 | 195.33 | 138.59 | 169.93 | 164.1 | 181.42 | 125.44 | 173.32 | 117.67 | 145.99 | 195.65 | 187.71 | 195.33 | 186.76 | 173.01 | 153.48 | 136.23 | 183.61 | 196.6 | 143.91 | 23 | 965 | 41 | 23.81
08.05.23 17:02:24 | 22.13 | 167.77 | 182.36 | 153.18 | 160.44 | 160.74 | 195.97 | 138 | 170.85 | 163.79 | 180.79 | 125.44 | 172.71 | 127.18 | 147.78 | 195.01 | 187.39 | 195.01 | 186.13 | 171.16 | 152.58 | 134.76 | 184.56 | 196.28 | 142.73 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:02:39 | 22.38 | 168.7 | 182.67 | 152.28 | 159.83 | 165.93 | 195.97 | 138.29 | 173.01 | 163.79 | 182.98 | 125.73 | 173.01 | 127.47 | 148.38 | 195.97 | 188.02 | 195.01 | 186.44 | 170.24 | 152.58 | 125.44 | 184.56 | 196.28 | 143.02 | 23 | 965 | 41 | 23.79
08.05.23 17:02:54 | 22.63 | 168.7 | 180.79 | 152.28 | 159.53 | 173.94 | 195.01 | 138 | 173.01 | 165.02 | 182.04 | 123.42 | 173.32 | 126.6 | 144.8 | 195.01 | 186.44 | 195.01 | 185.81 | 169.93 | 151.98 | 122.27 | 184.24 | 196.28 | 142.43 | 23 | 965 | 41 | 23.81
08.05.23 17:03:09 | 22.88 | 169.31 | 182.36 | 150.18 | 165.02 | 166.55 | 196.28 | 137.7 | 171.16 | 163.79 | 182.98 | 121.11 | 173.32 | 124.86 | 143.02 | 195.33 | 186.76 | 195.65 | 186.13 | 169.62 | 151.68 | 119.96 | 184.87 | 196.92 | 142.43 | 23 | 965 | 41 | 23.81
08.05.23 17:03:24 | 23.13 | 167.77 | 182.67 | 151.08 | 173.01 | 165.32 | 195.33 | 136.82 | 168.7 | 162.57 | 186.44 | 119.68 | 170.54 | 123.42 | 141.54 | 194.69 | 185.81 | 195.65 | 185.81 | 168.39 | 150.48 | 130.09 | 184.87 | 195.65 | 141.54 | 23 | 965 | 41 | 23.81
08.05.23 17:03:39 | 23.38 | 167.16 | 181.1 | 150.48 | 172.4 | 157.1 | 194.69 | 136.82 | 167.16 | 162.57 | 181.1 | 118.24 | 171.47 | 125.44 | 139.47 | 195.01 | 186.44 | 194.69 | 185.81 | 169 | 149.88 | 130.09 | 185.81 | 196.92 | 140.36 | 23 | 965 | 41 | 23.81
08.05.23 17:03:54 | 23.63 | 168.7 | 182.67 | 150.48 | 157.41 | 165.63 | 195.33 | 136.23 | 167.16 | 163.79 | 182.04 | 117.96 | 172.09 | 106.59 | 140.65 | 195.33 | 188.97 | 195.33 | 186.44 | 170.24 | 149.88 | 128.63 | 185.18 | 196.28 | 140.36 | 23 | 965 | 41 | 23.83
08.05.23 17:04:09 | 23.88 | 168.7 | 182.36 | 149.28 | 157.71 | 164.71 | 196.28 | 137.11 | 165.93 | 162.88 | 178.92 | 117.38 | 171.78 | 108 | 139.47 | 195.33 | 188.65 | 195.01 | 186.13 | 169.31 | 149.58 | 128.34 | 185.18 | 197.24 | 139.77 | 23 | 965 | 41 | 23.83
08.05.23 17:04:24 | 24.13 | 167.77 | 181.42 | 152.58 | 169 | 164.71 | 195.01 | 137.11 | 166.85 | 162.27 | 177.05 | 117.1 | 176.12 | 119.68 | 136.23 | 195.33 | 186.13 | 194.37 | 185.5 | 169.93 | 148.38 | 121.11 | 186.13 | 196.92 | 139.18 | 23 | 965 | 41 | 23.84
08.05.23 17:04:40 | 24.4 | 168.08 | 181.1 | 145.4 | 170.54 | 183.3 | 195.97 | 135.06 | 167.47 | 163.18 | 178.61 | 116.81 | 172.4 | 121.69 | 128.34 | 195.65 | 185.5 | 194.37 | 186.13 | 170.54 | 148.38 | 119.96 | 185.81 | 197.24 | 138.59 | 23 | 965 | 41 | 23.84
08.05.23 17:04:55 | 24.65 | 167.77 | 182.04 | 142.73 | 156.5 | 154.99 | 195.33 | 132.71 | 167.47 | 162.88 | 177.67 | 116.53 | 171.47 | 103.78 | 127.18 | 195.33 | 187.71 | 195.65 | 185.81 | 171.16 | 148.98 | 117.96 | 185.5 | 196.92 | 138.29 | 23 | 965 | 41 | 23.84
08.05.23 17:05:10 | 24.9 | 166.55 | 180.79 | 140.95 | 156.5 | 158.92 | 194.37 | 132.13 | 170.54 | 162.57 | 176.74 | 118.53 | 170.24 | 102.66 | 126.02 | 195.01 | 187.71 | 195.65 | 184.87 | 171.78 | 147.49 | 116.24 | 184.87 | 196.6 | 137.11 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:05:25 | 25.15 | 166.55 | 179.85 | 143.02 | 155.89 | 154.08 | 194.69 | 126.02 | 172.71 | 161.66 | 176.74 | 113.96 | 170.24 | 116.81 | 126.02 | 195.33 | 189.6 | 195.01 | 185.5 | 171.47 | 146.89 | 115.1 | 186.13 | 196.28 | 136.53 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:05:40 | 25.4 | 166.24 | 180.79 | 141.24 | 155.89 | 149.58 | 195.65 | 125.73 | 168.7 | 162.88 | 177.36 | 115.67 | 169.62 | 100.98 | 124.28 | 195.01 | 189.92 | 194.69 | 186.13 | 171.16 | 146.89 | 113.39 | 187.08 | 196.28 | 135.94 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:05:55 | 25.65 | 166.24 | 180.17 | 140.95 | 155.59 | 150.18 | 195.65 | 124.57 | 158.92 | 161.96 | 176.12 | 113.39 | 169 | 99.86 | 124 | 194.37 | 189.92 | 195.01 | 182.04 | 172.09 | 146.59 | 113.96 | 185.5 | 196.92 | 135.35 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:06:10 | 25.9 | 165.63 | 180.48 | 139.47 | 154.99 | 165.02 | 195.33 | 124 | 157.71 | 162.27 | 175.18 | 112.54 | 168.7 | 108.85 | 124.86 | 195.01 | 189.6 | 195.33 | 179.85 | 171.47 | 145.99 | 115.95 | 185.18 | 196.6 | 135.64 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:06:25 | 26.15 | 165.32 | 180.17 | 138.59 | 154.08 | 160.14 | 196.28 | 124 | 164.4 | 162.88 | 175.18 | 112.54 | 168.39 | 107.72 | 124.57 | 195.01 | 189.29 | 195.01 | 180.17 | 171.16 | 145.4 | 117.1 | 185.81 | 196.6 | 134.47 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:06:40 | 26.4 | 165.02 | 178.92 | 137.7 | 155.89 | 168.08 | 195.33 | 122.55 | 155.89 | 162.27 | 175.8 | 111.68 | 169 | 96.52 | 124.28 | 194.05 | 188.02 | 195.01 | 180.48 | 170.24 | 145.1 | 117.67 | 185.5 | 196.6 | 133.88 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:06:56 | 26.67 | 164.4 | 179.85 | 138.59 | 154.99 | 158.92 | 195.97 | 126.6 | 163.49 | 162.57 | 174.87 | 111.4 | 169.31 | 95.97 | 124.86 | 194.37 | 186.76 | 195.33 | 179.85 | 169.31 | 143.62 | 118.24 | 186.13 | 196.28 | 133.88 | 23 | 965 | 41 | 23.88
08.05.23 17:07:11 | 26.92 | 164.4 | 179.85 | 138.59 | 154.08 | 160.44 | 196.28 | 127.76 | 165.63 | 162.57 | 175.18 | 109.98 | 169.93 | 95.41 | 124.86 | 193.73 | 185.5 | 195.01 | 181.42 | 168.08 | 143.62 | 118.53 | 186.13 | 196.92 | 132.13 | 23 | 965 | 41 | 23.86
08.05.23 17:07:26 | 27.17 | 164.4 | 178.61 | 135.94 | 153.78 | 159.83 | 195.33 | 121.69 | 172.09 | 161.35 | 174.87 | 104.06 | 169.31 | 95.97 | 124.28 | 193.73 | 186.44 | 194.69 | 181.1 | 166.85 | 142.13 | 117.96 | 185.18 | 196.92 | 131.55 | 23 | 965 | 41 | 23.88
08.05.23 17:07:41 | 27.42 | 164.1 | 179.23 | 133.88 | 153.18 | 159.83 | 196.28 | 121.11 | 174.25 | 161.05 | 174.56 | 102.94 | 168.7 | 98.19 | 124.86 | 193.73 | 187.71 | 195.33 | 181.1 | 167.16 | 142.73 | 117.38 | 185.5 | 196.28 | 131.84 | 23 | 965 | 41 | 23.88
08.05.23 17:07:56 | 27.67 | 163.49 | 177.67 | 133.01 | 153.48 | 161.35 | 195.01 | 121.69 | 175.8 | 162.27 | 173.94 | 101.82 | 169 | 106.03 | 124.86 | 194.37 | 188.02 | 195.33 | 181.1 | 167.47 | 142.43 | 117.96 | 185.5 | 196.92 | 131.55 | 23 | 965 | 41 | 23.88
08.05.23 17:08:11 | 27.92 | 162.57 | 178.92 | 131.84 | 152.28 | 163.49 | 195.97 | 121.4 | 174.25 | 161.05 | 173.94 | 102.38 | 169.31 | 100.42 | 124.28 | 194.37 | 186.44 | 195.65 | 180.48 | 167.77 | 141.84 | 118.82 | 184.56 | 196.6 | 130.38 | 23 | 965 | 41 | 23.9
08.05.23 17:08:26 | 28.17 | 161.66 | 178.29 | 129.8 | 152.88 | 164.4 | 195.01 | 123.42 | 173.94 | 176.74 | 174.25 | 100.7 | 168.08 | 97.08 | 124.28 | 194.69 | 187.71 | 195.97 | 180.79 | 166.55 | 141.84 | 119.68 | 183.61 | 196.92 | 130.38 | 23 | 965 | 41 | 23.88
08.05.23 17:08:41 | 28.42 | 161.66 | 177.67 | 128.63 | 151.08 | 164.71 | 195.01 | 117.67 | 156.8 | 175.49 | 181.73 | 100.42 | 167.47 | 98.19 | 124.28 | 194.37 | 188.02 | 195.65 | 178.92 | 167.16 | 140.95 | 119.68 | 185.18 | 196.92 | 129.5 | 23 | 965 | 41 | 23.9
08.05.23 17:08:57 | 28.68 | 161.35 | 178.29 | 126.6 | 151.08 | 164.4 | 195.01 | 117.1 | 153.48 | 174.87 | 177.36 | 99.86 | 167.47 | 100.98 | 123.71 | 193.41 | 187.71 | 195.01 | 178.61 | 168.08 | 138.88 | 119.68 | 183.93 | 196.92 | 128.34 | 23 | 965 | 41 | 23.9
08.05.23 17:09:12 | 28.93 | 161.05 | 179.23 | 126.31 | 151.68 | 164.1 | 195.97 | 116.24 | 156.5 | 175.49 | 173.94 | 98.75 | 166.55 | 100.42 | 127.76 | 193.41 | 188.34 | 195.33 | 178.61 | 168.08 | 139.18 | 121.98 | 184.56 | 197.24 | 129.21 | 23 | 965 | 41 | 23.91
08.05.23 17:09:27 | 29.18 | 161.35 | 177.67 | 124.86 | 148.68 | 165.02 | 195.97 | 115.95 | 160.14 | 176.43 | 172.71 | 97.91 | 165.32 | 98.47 | 124.28 | 193.41 | 188.65 | 195.01 | 177.98 | 170.24 | 138.59 | 121.4 | 183.61 | 196.92 | 127.18 | 23 | 965 | 41 | 23.91
08.05.23 17:09:42 | 29.43 | 160.74 | 177.05 | 123.13 | 146.59 | 171.47 | 195.65 | 115.1 | 156.5 | 174.87 | 172.71 | 98.47 | 165.63 | 104.62 | 124.28 | 193.41 | 188.34 | 195.33 | 178.29 | 170.85 | 137.41 | 121.69 | 185.18 | 196.92 | 127.18 | 23 | 965 | 41 | 23.91
08.05.23 17:09:57 | 29.68 | 159.83 | 177.05 | 122.55 | 148.38 | 173.32 | 196.28 | 115.67 | 152.28 | 169 | 170.54 | 98.47 | 165.63 | 118.82 | 124.28 | 194.37 | 188.97 | 195.33 | 178.61 | 170.24 | 136.53 | 121.98 | 183.3 | 197.24 | 127.47 | 23 | 965 | 41 | 23.91
08.05.23 17:10:12 | 29.93 | 159.53 | 177.98 | 122.55 | 149.28 | 173.32 | 194.69 | 116.81 | 159.83 | 151.38 | 169 | 97.36 | 163.49 | 97.63 | 124.57 | 192.78 | 188.02 | 195.33 | 177.67 | 167.77 | 136.23 | 123.42 | 184.24 | 197.24 | 125.73 | 23 | 965 | 41 | 23.91
08.05.23 17:10:27 | 30.18 | 159.23 | 176.43 | 122.55 | 147.19 | 173.01 | 196.92 | 116.53 | 151.38 | 149.28 | 168.7 | 97.36 | 163.49 | 98.19 | 124.28 | 194.05 | 187.71 | 194.69 | 177.36 | 165.93 | 135.35 | 122.55 | 183.61 | 196.92 | 126.02 | 23 | 965 | 41 | 23.93
08.05.23 17:10:42 | 30.43 | 159.53 | 177.05 | 121.98 | 148.38 | 176.12 | 196.28 | 117.96 | 150.18 | 148.98 | 168.08 | 96.52 | 163.49 | 98.19 | 125.44 | 193.73 | 187.71 | 195.33 | 177.67 | 165.63 | 135.06 | 121.69 | 183.61 | 196.92 | 125.44 | 23 | 965 | 41 | 23.94
08.05.23 17:10:58 | 30.7 | 159.83 | 177.05 | 120.25 | 149.28 | 173.94 | 195.65 | 111.12 | 150.18 | 147.78 | 168.08 | 95.97 | 163.49 | 101.26 | 126.02 | 194.05 | 186.44 | 195.33 | 176.74 | 165.02 | 134.47 | 122.84 | 183.3 | 197.24 | 124.86 | 23 | 965 | 41 | 23.94
08.05.23 17:11:13 | 30.95 | 158.92 | 176.74 | 119.1 | 146.89 | 173.94 | 195.97 | 110.55 | 151.38 | 147.78 | 168.08 | 95.41 | 163.18 | 101.26 | 124.57 | 194.05 | 187.71 | 195.01 | 177.36 | 166.24 | 132.42 | 123.71 | 184.24 | 197.88 | 123.71 | 23 | 965 | 41 | 23.93
08.05.23 17:11:28 | 31.2 | 158.92 | 176.74 | 118.82 | 147.49 | 166.24 | 196.28 | 115.1 | 160.74 | 145.99 | 168.7 | 94.86 | 162.27 | 97.08 | 124.86 | 194.05 | 187.08 | 195.01 | 177.36 | 165.93 | 132.42 | 123.13 | 183.61 | 198.2 | 122.84 | 23 | 965 | 41 | 23.94
08.05.23 17:11:43 | 31.45 | 158.92 | 177.05 | 117.96 | 146.29 | 154.99 | 195.97 | 110.55 | 159.53 | 145.99 | 169.31 | 94.58 | 162.57 | 97.36 | 124.86 | 193.41 | 186.44 | 193.73 | 176.74 | 166.55 | 131.55 | 124 | 182.67 | 198.2 | 123.13 | 23 | 965 | 41 | 23.95
08.05.23 17:11:58 | 31.7 | 158.62 | 176.43 | 117.38 | 145.1 | 164.71 | 195.97 | 109.42 | 159.83 | 146.89 | 168.08 | 94.3 | 161.66 | 97.08 | 124 | 193.1 | 185.81 | 195.33 | 177.67 | 167.77 | 130.67 | 124.57 | 182.67 | 198.53 | 122.55 | 23 | 965 | 41 | 23.95
08.05.23 17:12:13 | 31.95 | 158.92 | 177.05 | 119.39 | 144.51 | 170.24 | 195.33 | 111.12 | 156.5 | 146.29 | 168.7 | 93.47 | 161.96 | 98.19 | 124.28 | 193.1 | 186.44 | 194.69 | 176.74 | 167.16 | 130.09 | 124.57 | 183.3 | 197.88 | 122.84 | 23 | 965 | 41 | 23.95
08.05.23 17:12:28 | 32.2 | 158.62 | 176.74 | 118.53 | 144.8 | 173.32 | 195.97 | 109.13 | 153.18 | 146.29 | 169.31 | 92.09 | 161.96 | 98.19 | 124 | 193.73 | 186.13 | 194.69 | 177.05 | 166.55 | 129.5 | 124.86 | 182.98 | 197.56 | 122.27 | 23 | 965 | 41 | 23.97
08.05.23 17:12:43 | 32.45 | 158.32 | 178.61 | 118.82 | 143.91 | 153.78 | 195.65 | 108.29 | 156.2 | 146.59 | 169 | 90.99 | 161.05 | 98.19 | 122.84 | 193.1 | 186.44 | 194.37 | 176.43 | 166.24 | 129.21 | 124.57 | 182.98 | 198.2 | 121.69 | 23 | 965 | 41 | 23.97
08.05.23 17:12:59 | 32.72 | 158.32 | 179.85 | 118.24 | 143.62 | 153.18 | 196.28 | 107.72 | 158.62 | 146.29 | 168.08 | 90.44 | 161.96 | 98.19 | 122.55 | 192.78 | 187.08 | 195.01 | 176.74 | 165.32 | 128.34 | 124.57 | 182.67 | 198.2 | 119.39 | 23 | 965 | 41 | 23.97
08.05.23 17:13:14 | 32.97 | 158.62 | 178.92 | 119.1 | 142.73 | 154.69 | 196.6 | 106.88 | 157.41 | 146.59 | 168.39 | 89.34 | 160.74 | 104.91 | 122.27 | 191.82 | 186.44 | 194.37 | 176.74 | 165.32 | 128.63 | 124.86 | 182.04 | 197.56 | 119.68 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:13:29 | 33.22 | 157.71 | 179.85 | 119.39 | 143.02 | 153.18 | 196.92 | 106.88 | 169.93 | 146.59 | 169.62 | 88.51 | 161.35 | 110.27 | 122.84 | 193.73 | 186.76 | 194.69 | 176.43 | 164.71 | 128.34 | 125.15 | 182.04 | 197.88 | 117.67 | 23 | 965 | 41 | 23.97
08.05.23 17:13:44 | 33.47 | 157.41 | 180.17 | 120.25 | 142.43 | 154.08 | 196.28 | 99.31 | 157.1 | 146.89 | 168.7 | 86.59 | 160.14 | 96.24 | 123.13 | 193.41 | 187.08 | 194.69 | 176.74 | 166.24 | 128.63 | 125.44 | 182.36 | 197.88 | 118.24 | 23 | 965 | 41 | 23.97
08.05.23 17:13:59 | 33.72 | 158.01 | 178.92 | 120.54 | 142.73 | 156.5 | 195.65 | 98.19 | 159.83 | 146.29 | 169 | 84.4 | 160.44 | 98.19 | 122.27 | 192.46 | 187.08 | 193.73 | 176.43 | 166.55 | 128.05 | 126.31 | 182.67 | 197.56 | 117.38 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:14:14 | 33.97 | 157.41 | 177.05 | 119.1 | 142.43 | 154.08 | 196.6 | 97.08 | 159.83 | 145.4 | 168.08 | 84.13 | 160.14 | 96.52 | 122.55 | 192.78 | 185.81 | 195.65 | 176.43 | 167.47 | 128.34 | 126.6 | 181.73 | 198.53 | 115.95 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:14:29 | 34.22 | 156.8 | 177.05 | 119.68 | 142.43 | 151.38 | 195.33 | 96.24 | 159.53 | 145.1 | 168.08 | 85.22 | 160.44 | 96.24 | 121.98 | 192.46 | 185.81 | 195.97 | 175.8 | 167.77 | 128.05 | 126.02 | 181.42 | 197.56 | 116.24 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:14:44 | 34.47 | 157.41 | 176.43 | 119.39 | 141.54 | 151.98 | 196.6 | 99.86 | 161.05 | 145.1 | 167.47 | 81.41 | 160.44 | 97.36 | 121.98 | 193.1 | 186.13 | 194.05 | 175.8 | 168.08 | 127.18 | 126.02 | 181.73 | 198.2 | 114.81 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:14:59 | 34.72 | 157.1 | 175.8 | 118.53 | 141.24 | 152.28 | 196.92 | 98.75 | 157.71 | 143.91 | 169.31 | 80.86 | 159.83 | 95.97 | 122.84 | 192.46 | 186.44 | 194.05 | 176.12 | 168.39 | 121.4 | 127.76 | 181.42 | 197.88 | 114.53 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:15:15 | 34.98 | 156.5 | 175.18 | 118.24 | 141.54 | 156.2 | 195.65 | 96.8 | 156.8 | 143.32 | 168.39 | 78.96 | 159.53 | 93.47 | 124.86 | 193.1 | 185.81 | 194.37 | 176.12 | 168.08 | 119.1 | 127.47 | 181.1 | 198.2 | 113.39 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:15:30 | 35.23 | 156.8 | 175.18 | 119.1 | 142.43 | 154.99 | 196.28 | 97.08 | 156.5 | 143.62 | 166.24 | 79.51 | 158.92 | 95.13 | 124.57 | 192.78 | 186.44 | 194.37 | 171.47 | 168.39 | 118.82 | 127.18 | 181.73 | 198.53 | 113.67 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:15:45 | 35.48 | 156.8 | 173.01 | 118.53 | 140.95 | 154.08 | 195.65 | 95.69 | 156.5 | 142.73 | 165.32 | 79.51 | 158.92 | 91.54 | 124.57 | 193.1 | 186.13 | 194.05 | 170.24 | 168.08 | 117.1 | 127.18 | 180.79 | 197.88 | 112.82 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:16:00 | 35.73 | 157.1 | 171.78 | 119.68 | 140.65 | 151.98 | 196.6 | 95.69 | 156.8 | 142.13 | 166.24 | 78.15 | 158.62 | 93.47 | 124.57 | 192.78 | 186.44 | 193.73 | 169.62 | 168.39 | 118.24 | 128.05 | 181.42 | 197.88 | 111.68 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:16:15 | 35.98 | 157.1 | 170.54 | 118.53 | 139.18 | 150.18 | 195.65 | 93.47 | 154.08 | 142.73 | 164.4 | 76.53 | 159.23 | 95.97 | 124 | 192.46 | 185.18 | 194.05 | 170.24 | 166.55 | 116.53 | 128.34 | 180.79 | 197.24 | 111.4 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:16:30 | 36.23 | 158.01 | 170.24 | 118.82 | 140.95 | 152.58 | 196.28 | 92.09 | 158.62 | 143.02 | 165.02 | 74.91 | 159.23 | 92.64 | 123.71 | 191.82 | 186.13 | 194.37 | 170.85 | 167.16 | 116.24 | 128.05 | 180.48 | 198.53 | 109.7 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:16:45 | 36.48 | 157.71 | 171.78 | 118.53 | 138.88 | 152.28 | 195.65 | 90.44 | 154.99 | 142.73 | 166.55 | 75.18 | 158.32 | 96.24 | 123.13 | 191.51 | 185.5 | 194.05 | 171.78 | 166.55 | 115.67 | 128.05 | 181.1 | 197.56 | 109.98 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:17:00 | 36.73 | 158.01 | 171.16 | 118.53 | 138.29 | 152.88 | 195.65 | 90.99 | 154.99 | 143.02 | 165.32 | 74.91 | 158.62 | 96.52 | 121.69 | 192.78 | 185.5 | 194.69 | 171.16 | 166.24 | 116.24 | 128.05 | 180.48 | 198.53 | 108.85 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:17:16 | 37 | 158.01 | 171.47 | 118.24 | 138 | 156.2 | 196.28 | 90.16 | 154.08 | 142.73 | 166.85 | 73.83 | 158.32 | 93.2 | 124.86 | 192.14 | 183.61 | 194.69 | 169 | 165.02 | 115.38 | 128.34 | 180.79 | 197.56 | 108.57 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:17:31 | 37.25 | 157.71 | 171.16 | 117.96 | 147.78 | 156.5 | 196.6 | 87.69 | 143.62 | 148.68 | 166.85 | 73.3 | 158.62 | 93.2 | 127.18 | 192.14 | 185.18 | 192.46 | 166.85 | 163.79 | 114.81 | 128.34 | 180.79 | 197.56 | 108 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:17:46 | 37.5 | 157.71 | 171.16 | 125.44 | 145.99 | 156.5 | 195.97 | 84.95 | 143.32 | 138.29 | 166.24 | 73.56 | 159.83 | 89.89 | 113.11 | 191.82 | 185.18 | 194.69 | 165.32 | 162.88 | 114.53 | 128.34 | 179.85 | 197.88 | 106.88 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:18:01 | 37.75 | 157.71 | 171.16 | 126.6 | 146.59 | 155.29 | 195.97 | 84.13 | 151.08 | 138.29 | 164.1 | 73.03 | 159.23 | 87.14 | 112.82 | 191.82 | 186.13 | 193.1 | 164.1 | 162.57 | 113.96 | 128.34 | 179.23 | 198.53 | 106.03 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:18:16 | 38 | 157.41 | 171.16 | 124.57 | 147.19 | 151.98 | 194.37 | 80.05 | 147.49 | 137.7 | 163.49 | 71.69 | 158.01 | 86.59 | 111.12 | 192.14 | 184.56 | 193.1 | 162.27 | 162.57 | 113.96 | 133.01 | 178.61 | 197.24 | 104.62 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:18:31 | 38.25 | 156.5 | 168.7 | 124 | 133.88 | 149.88 | 196.6 | 80.32 | 144.8 | 137.7 | 164.4 | 71.95 | 159.53 | 85.77 | 111.12 | 191.82 | 183.93 | 192.78 | 161.05 | 162.27 | 113.96 | 130.09 | 178.92 | 197.88 | 103.5 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:18:46 | 38.5 | 156.5 | 169.93 | 123.13 | 134.47 | 155.89 | 195.65 | 79.78 | 148.98 | 136.23 | 163.49 | 70.08 | 158.92 | 100.42 | 111.68 | 191.51 | 182.98 | 193.41 | 159.53 | 161.66 | 113.11 | 128.34 | 178.92 | 197.88 | 102.1 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:19:01 | 38.75 | 156.2 | 169.62 | 121.69 | 134.47 | 154.69 | 195.01 | 79.23 | 148.68 | 135.94 | 163.79 | 69.28 | 157.71 | 92.64 | 111.97 | 191.51 | 181.73 | 193.73 | 158.62 | 161.35 | 112.82 | 127.47 | 178.29 | 197.56 | 101.54 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:19:16 | 39 | 155.59 | 169 | 120.25 | 135.06 | 156.2 | 195.01 | 78.69 | 142.43 | 137.11 | 163.49 | 67.67 | 158.01 | 92.37 | 111.97 | 191.82 | 180.79 | 193.1 | 158.32 | 161.05 | 111.68 | 126.31 | 177.67 | 197.88 | 100.98 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:19:32 | 39.27 | 155.29 | 169.62 | 121.11 | 135.64 | 159.23 | 195.33 | 80.59 | 141.24 | 135.64 | 163.18 | 67.14 | 156.8 | 88.51 | 117.67 | 191.51 | 181.73 | 192.78 | 160.14 | 161.66 | 112.25 | 126.6 | 177.98 | 197.56 | 100.42 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:19:47 | 39.52 | 155.29 | 168.39 | 119.39 | 135.64 | 156.8 | 195.33 | 79.78 | 141.54 | 136.23 | 162.88 | 69.81 | 157.1 | 92.92 | 118.24 | 191.82 | 179.85 | 193.73 | 161.35 | 162.57 | 112.54 | 127.47 | 177.67 | 198.53 | 99.31 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:20:02 | 39.77 | 154.69 | 167.77 | 117.96 | 134.18 | 144.21 | 194.69 | 81.41 | 141.84 | 135.64 | 162.57 | 67.41 | 157.1 | 82.22 | 120.54 | 191.51 | 178.92 | 193.1 | 162.88 | 162.57 | 111.68 | 126.31 | 176.43 | 196.92 | 99.86 | 23 | 965 | 41 | 24.01
08.05.23 17:20:17 | 40.02 | 154.69 | 168.7 | 117.67 | 134.47 | 142.73 | 194.37 | 81.95 | 141.84 | 135.64 | 162.57 | 64.75 | 156.5 | 84.4 | 122.84 | 191.19 | 179.23 | 194.05 | 162.88 | 162.57 | 110.83 | 134.76 | 177.36 | 197.56 | 99.58 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:20:32 | 40.27 | 154.08 | 167.16 | 117.1 | 134.47 | 176.43 | 194.69 | 76.8 | 141.54 | 134.47 | 162.27 | 63.95 | 156.5 | 84.13 | 121.69 | 191.19 | 180.48 | 193.1 | 164.71 | 163.18 | 110.55 | 134.18 | 176.43 | 198.2 | 99.58 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:20:47 | 40.52 | 153.18 | 168.08 | 115.95 | 133.3 | 165.32 | 195.01 | 77.61 | 151.98 | 134.47 | 162.27 | 62.89 | 155.59 | 83.04 | 109.42 | 190.55 | 180.17 | 191.51 | 164.71 | 163.49 | 109.42 | 133.59 | 176.74 | 197.88 | 99.03 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:21:02 | 40.77 | 152.28 | 168.39 | 116.24 | 135.35 | 156.2 | 195.01 | 79.78 | 140.36 | 134.76 | 166.85 | 60.25 | 154.69 | 93.47 | 116.81 | 190.87 | 181.1 | 193.1 | 165.93 | 165.02 | 108.85 | 130.09 | 176.12 | 197.56 | 99.31 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:21:17 | 41.02 | 152.88 | 168.7 | 115.1 | 133.01 | 141.84 | 194.69 | 74.91 | 145.7 | 135.35 | 162.88 | 57.61 | 155.29 | 96.8 | 115.1 | 190.87 | 181.1 | 192.78 | 166.85 | 165.32 | 109.42 | 124.28 | 174.87 | 198.2 | 99.03 | 23 | 965 | 41 | 23.98
08.05.23 17:21:33 | 41.28 | 151.98 | 167.77 | 115.1 | 131.84 | 145.7 | 195.01 | 73.03 | 151.08 | 134.76 | 168.7 | 54.21 | 153.78 | 83.58 | 119.68 | 190.24 | 179.23 | 192.14 | 167.77 | 163.18 | 108 | 122.55 | 175.18 | 196.6 | 98.47 | 23 | 965 | 41 | 23.99
08.05.23 17:21:48 | 41.53 | 151.68 | 167.77 | 113.39 | 131.84 | 154.99 | 194.37 | 73.56 | 150.18 | 134.76 | 160.44 | 53.68 | 154.99 | 87.14 | 116.24 | 191.19 | 179.54 | 192.46 | 166.24 | 161.96 | 107.72 | 124.57 | 174.87 | 197.24 | 97.63 | 23 | 965 | 41 | 23.98